## Sheet1
大学生公寓E楼空调采购项目需求参数
名称 | 品牌型号 | 需求参数 |  | 能否响应 | 数量 | 最高限单价（元） | 最高限总价（元） | 单价报价（元） | 总价报价（元）
1.5p变频挂机空调 | 品牌： 长虹KFR-35GW/ZDCYW2+R1 | 技术参数 | 1.电源：220V～50Hz冷暖电辅型 | 必填 | 40 | 2000 | 80000 | 必填 | 必填
|  |  | 2.压缩机运行方式：变频 | 必填
|  |  | 3.功能：制冷-制热 | 必填
|  |  | 4.能效等级：一级能效 | 必填
|  |  | 5.室内机外形：壁挂式 | 必填
|  |  | 6.冷媒管材质：铜管 | 必填
|  |  | 7.提供铜管、排水管、塑料包扎带、遥控器、使用说明书 | 必填
|  |  | 8.额定制冷量≥3510W | 必填
|  |  | 9.额定制热量≥5010W | 必填
|  |  | 10.额定制冷功率≤840W | 必填
|  |  | 11.额定制热功率≤1300W | 必填
|  |  | 12.APF值≥5.28 | 必填
|  |  | 13.室内机最大噪音值≤41dB(A) | 必填
|  |  | 14.室外机最大噪音值≤50dB(A) | 必填
|  |  | 15.循环风量≥750m3/h | 必填
|  | 服务要求 | 1.质保需求：整机质保：不低于6年。 | 必填
|  |  | 2.供货需求：合同签订完成后15个工作日内完成安装调试。 | 必填
|  |  | 3.维保需求：24小时内及时响应。 | 必填
|  |  | 4.安装的机器必须是本年度生产。 | 必填
|  |  | 5.空调免费安装调试。（因安装多出的辅材费用，需第一时间报备，经甲方同意后由甲方支付费用） | 必填
|  |  | 6.勘察现场时间（周二--周五）上午9：00-11:30。 联系电话：17366360860 顾老师 | 必填
合计 | [6 empty] | 80000